Annexe au mémoire technique

Dispositif de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs

Merci de veillez à la bonne lisibilité des croquis, schémas et photos produits dans le cadre de ces annexes. Si nécessaire, ne pas hésiter à changer de format et fournir des documents A3.

Cartouche devant se trouver obligatoirement sur la page de garde du mémoire technique.

| Opération | Maître d’ouvrage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projet |  |
|  | Adresse |  |
| Version de l’annexe du mémoire technique | Indice |  |
|  | Date |  |

1 - Informations générale

- Fournir un plan masse orienté et légendé du ou des bâtiments concernés

- Fournir une iconographie légendée du bâtiment

- Si la rénovation fait partie d’un projet plus vaste comprenant une extension, fournir des plans faisant apparaitre clairement les parties actuelles rénovés et les extensions futures

2 - Murs extérieurs

#### Identifier, via un code couleur renvoyant au tableau descriptif du mémoire technique, les différentes parois, avec le même code couleur, sur les plans de masse. Une vue en coupe devra être fournie et repérée sur le plan masse.

3 - Menuiseries extérieures

- Insérer les croquis de détail de pose des menuiseries en indiquant quel est le type de pose (nu int/ext, tunnel/applique…).

4 - Plancher bas

#### Identifier, via un code couleur renvoyant au tableau descriptif du mémoire technique, les différentes parois, avec le même code couleur, sur les plans de masse. Une vue en coupe devra être fournie et repérée sur le plan masse.

5 - Toiture

- Identifier, via un code couleur renvoyant au tableau descriptif du mémoire technique, les différentes toitures, avec le même code couleur, sur les plans de masse. Une vue en coupe devra être fournie et repérée sur le plan masse.

- Fournir des croquis et schémas permettant de mettre en avant la continuité de l’isolant entre les murs extérieurs et l’isolation en toiture, notamment en cas d’ITI.

6 - Etanchéité à l’air

- Fournir tous les croquis et schémas de détails permettant de mette en avant le traitement des points singuliers et notamment les points suivants :

- Détail jonction menuiseries/isolant

- Détail jonction plancher intermédiaire

- Détail jonction murs /plancher haut en cas d’ITI

- Jonction avec un autre bâtiment éventuel

7 - Ventilation

- Fournir le schéma aéraulique d’implantation

8 - Chauffage

- Fournir le schéma hydraulique de principe

- Schéma de principe de l’installation